## ISMS準拠リモートサービスリスクアセスメント表（見本）
情報セキュリティ管理基準 |  |  | ISO/IEC 27001:2013（JIS Q 27001:2014） |  |  | 資産と脅威の対象範囲
章 | 項 | 目的 | 項番 | 条文 | コントロール | 脅威番号 | サイトと前提 | 資産 | 脅威条件 | 脆弱性（C;機密性、I；完全性、A；可用性） | 脆弱性 | 影響性 | 発生可能性 | 評価 | 技術的管理策例 | 運用的管理策例
A.5情報セキュリティのための方針群 | A.5.1情報セキュリティのための経営陣の方向性 | 情報セキュリティのための経営陣の方向性及び指示を、事業上の要求事項並びに関連する法令及び規制に従って提示するため。 | A.5.1.1 | 情報セキュリティのための方針群 | 情報セキュリティのための方針群は、これを定義し、管理層が承認し、発行し、従業員並びに関連する外部関係者に通知しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.5.1.2 | 情報セキュリティのための方針群のレビュー | 情報セキュリティのための方針群は、あらかじめ定めた間隔で、又は重大な変化が発生した場合に、それが引き続き適切、妥当かつ有効であることを確実にするためにレビューしなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
A.6情報セキュリティのための組織 | A.6.1内部組織 | 組織内で情報セキュリティの実施および運用に着手し、これを統制するための管理上の枠組みを確立するため。 | A.6.1.1 | 情報セキュリティの役割及び責任 | 全ての情報セキュリティの責任を定め、割り当てなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.6.1.2 | 職務の分離 | 相反する職務及び責任範囲は、組織の試算に対する、認可されていない若しくは意図しない変更又は不正使用の危険性を低減するために、分離しなければならない。
|  |  | A.6.1.3 | 関連当局との連絡 | 関係当局との適切な連絡体制を維持しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.6.1.4 | 専門組織との連絡 | 情報セキュリティに関する研究会又は会議、及び情報セキュリティの専門家による協会・団体との適切な連絡体制を維持しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.6.1.5 | プロジェクトマネジメントにおける情報セキュリティ | プロジェクトの種類にかかわらず、プロジェクトマネジメントにおいては、情報セキュリティに取り組まなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| A.6.2モバイル機器およびテレワーキング | モバイル機器の利用及びテレワーキングに関するセキュリティを確実にするため。 | A.6.2.1 | モバイル機器の方針 | モバイル機器を用いることによって生じるリスクを管理するために、方針及びその方針を支援するセキュリティ対策を採用しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.6.2.2 | テレワーキング | テレワーキングの場所でアクセス、処理及び保存される情報を保護するために、方針及びその方針を支援するセキュリティ対策を実施しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
A.7人的資源のセキュリティ | A.7.1雇用前 | 従業員及び契約相手がその責任を理解し、求められている役割にふさわしいことを確実にするため。 | A.7.1.1 | 選考 | 全ての従業員候補者についての経歴などの確認は、関連する法令、規制及び倫理に従って行われなければならない。また、この確認は、事業上の要求事項、アクセスあれる情報の分類及び認識されたリスクに応じて行わなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.7.1.2 | 雇用条件 | 従業員及び契約相手との雇用契約書には、情報セキュリティに関する各自の責任及び組織の責任を記載しなければならない。 | 11 | A1 | a | RSC側当事者 | （脆弱性）オンサイトでのRSCサービスマンによるRSC機器内PHIの盗用Cが行われると、（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）守秘義務や身元調査（資質の確認）は、（機能）操作者の不正行為を牽制したり予防するので、（効果）RSCサービスマンによる盗用を抑制できる。
[6 empty] | 12 | A1 | a | 内部経路 | （脆弱性）内部経路からのRSCサービスマンによるRSC機器内PHIの盗用Cが行われると、（脅威）暴露Cに繋がる
[6 empty] | 19 | A1 | h | ― | （脆弱性）収賄Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）守秘義務や身元調査（資質の確認）は、（機能）操作者の不正行為を牽制したり予防するので、（効果）収賄による盗用を抑制できる。
[6 empty] | 28 | B1 | o
[6 empty] | 28 | B2
[6 empty] | 48 | D1
[6 empty] | 51 | E1 | a | HCF側当事者 | （脆弱性）オンサイトでの一次サービスマンによる保守対象機器内PHIの盗用Cが行われると、（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）守秘義務や身元調査（資質の確認）は、（機能）操作者の不正行為を牽制したり予防するので、（効果）一次サービスマンの盗用を抑制できる。
[10 empty] | （脆弱性）オンサイトでの医師等による保守対象機器内PHIの盗用C,差換えIが行われると、（脅威）暴露C,ねつ造Iに繋がる | 3 | 3 | 1 | 9 | ― | （管理策）守秘義務は、（機能）操作者の不正行為を牽制するので、（効果）医師等の盗用,差換えを抑制できるが、これだけでは効果が薄い。
[6 empty] | 52 | E1 | a | 外部経路RSC側担当者 | （脆弱性）外部経路からのRSCサービスマンによる保守対象機器内PHIの盗用Cが行われると、（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）守秘義務や身元調査（資質の確認）は、（機能）操作者の不正行為を牽制したり予防するので、（効果）RSCサービスマンの盗用を抑制できる。
[9 empty] | 内部経路 | （脆弱性）内部経路からの医師等,HCFシステム管理者,一次サービスマンによる保守対象機器内PHIの盗用C,差換えIが行われると、（脅威）暴露C,ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）守秘義務や身元調査（資質の確認）は、（機能）操作者の不正行為を牽制したり予防するので、（効果）医師等,HCFシステム管理者,一次サービスマンの盗用,差換えを抑制できる。
[6 empty] | 53 | E1 | c | 医師等 | （脆弱性）オンサイトでの医師等による持出C,差換えIが行われると、（脅威）PHIの暴露C,ねつ造Iに繋がる | 3 | 3 | 1 | 9 | ― | （管理策）守秘義務は、（機能）操作者の不正行為を牽制するので、（効果）医師等の盗用を抑制できるが、これだけでは効果が薄い。
[6 empty] | 59 | E1 | h | PHIを扱う操作者 | （脆弱性）収賄Cが行われると、（脅威）PHIの暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）守秘義務や身元調査（資質の確認）は、（機能）操作者の不正行為を牽制したり予防するので、（効果）収賄による盗用を抑制できる。
| A.7.2雇用期間中 | 従業員及び契約相手が、情報セキュリティの責任を認識し、かつ、その責任を遂行することを確実にするため。 | A.7.2.1 | 経営陣の責任 | 経営陣は、組織の確立された方針及び手順に従った情報セキュリティの適用を、全ての従業員及び契約相手に要求しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.7.2.2 | 情報セキュリティの意識向上、教育及び訓練 | 組織の全ての従業員、及び関係する場合には、契約相手は、職務に関連する組織の方針及び手順についての、適切な、意識向上のための教育及び訓練を受けなければならず、また、定めに従ってその更新を受けなければならない。 | 19 | A1 | h | ― | （脆弱性）誤入力I、誤消去Aが行われると、リモートサービスの（脅威）サービス障害Ａに繋がる | 3→2 | 3 | 2 | 18→12 | ― | （管理策）教育,技能基準は、（機能）操作者の資質を向上し維持するので、（効果）誤入力,誤消去によるサービス障害を予防できる。
|  |  | A.7.2.3 | 懲戒手続 | 情報セキュリティ違反を犯した従業員に対して処置をとるための、正式かつ周知された懲戒手続を備えなければならない。 | 28 | B1 | o | ― | （脆弱性）誤設定Ｃが行われると、PHIの（脅威）想定外の暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 2 | 18→12 | ― | （管理策）教育,技能基準は、（機能）操作者の資質を向上し維持するので、（効果）誤設定による想定外の暴露を予防できる。
[6 empty] | 48 | D1
[6 empty] | 59 | E1 | h | PHIを扱う操作者 | （脆弱性）誤入力I、誤消去Aが行われると、リモートサービスの（脅威）サービス障害Ａに繋がる | 3→2 | 3 | 2 | 18→12 | ― | （管理策）教育,技能基準は、（機能）操作者の資質を向上し維持するので、（効果）誤入力,誤消去によるサービス障害を予防できる。
| A.7.3雇用の終了及び変更 | 雇用の終了又は変更のプロセスの一部として、組織の利益を保護するため。 | A.7.3.1 | 雇用の終了又は変更に関する責任 | 雇用の終了又は変更の後もなお有効な情報セキュリティに関する責任及び職務を定め、その従業員又は契約相手に伝達し、かつ、遂行させなければならない。 | 51 | E1 | a | HCF側当事者 | （脆弱性）オンサイトでのHCFシステム管理者による保守対象機器内PHIの盗用C,差換えIが行われると、（脅威）暴露C,ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）監視下の操作は、（機能）単独操作を防止するので、（効果）HCFシステム管理者による盗用,差換えを牽制できる。
A.8資産の管理 | A.8.1資産に対する責任 | 組織の資産を特定し、適切な保護の責任を定めるため。 | A.8.1.1 | 資産目録 | 情報及び情報処理施設に関する資産を特定しなければならない。また、これらの資産の目録を、作成し、維持しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.8.1.2 | 資産の管理責任 | 目録の中で維持される資産は、管理されなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.8.1.3 | 資産利用の許容範囲 | 情報の利用の許容範囲、並びに情報及び情報処理施設と関連する資産の利用の許容範囲に関する規則は、明確にし、文書化し、実施しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.8.1.4 | 資産の返却 | 全ての従業員及び外部の利用者は、雇用、契約又は合意の終了時に、自らが所持する組織の資産の全てを返却しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| A.8.2情報分類 | 組織に対する情報の重要性に応じて、情報の適切なレベルでの保護を確実にするため。 | A.8.2.1 | 情報の分類 | 情報は、法的要求事項、価値、重要性、及び認可されていない開示又は変更に対して取扱いに慎重を要する度合いの観点から、分類しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.8.2.2 | 情報のラベル付け | 情報のラベル付けに関する適切な一連の手順は、組織が採用した情報分類体系に従って策定し、実施しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.8.2.3 | 資産の取扱い | 資産の取扱いに関する手順は、組織が採用した情報分類体系に従って策定し、実施しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| A.8.3媒体の取扱い | 媒体に保存された情報の認可されていない開示、変更、除去又は破壊を防止するため。 | A.8.3.1 | 取外し可能な媒体の管理 | 組織が採用した分類体系に従って、取外し可能な媒体の管理のための手順を実施しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.8.3.2 | 媒体の処分 | 媒体が不要になった場合は、正式な手順を用いて、セキュリティを保って処分しなければならない。 | 13 | A1 | c | 当事者以外 | （前提）修理の都合または分離不可で当該資産を残した時、（脆弱性）第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者による覗き見C、持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）シュレッダ廃棄は、（機能）資産を消去するので、（効果）第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者による紙の覗き見や持出を防止できる。
[6 empty] | 22 | B1 | j | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者以外の者による覗き見C、持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）シュレッダ廃棄は、（機能）資産を消去するので、（効果）RSCネットワーク管理者以外の者による紙の覗き見や持出を防止できる。
[6 empty] | 42 | D1 | j | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）HCFネットワーク管理者以外による覗き見C、持出Cが行われると、（脅威）PHIの暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）シュレッダ廃棄は、（機能）資産を消去するので、（効果）HCFネットワーク管理者以外の者による紙の覗き見や持出を防止できる。
|  |  | A.8.3.3 | 物理的媒体の輸送 | 情報を格納した媒体は、輸送の途中における、認可されていないアクセス、不正使用又は破損から保護しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
A.9アクセス制御 | A.9.1アクセス制御に対する業務上の要求事項 | 情報及び情報処理施設へのアクセスを制限するため。 | A.9.1.1 | アクセス制御方針 | アクセス制御方針は、業務及び情報セキュリティの要求事項に基づいて確立し、文書化し、レビューしなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.9.1.2 | ネットワーク及びネットワークサービスへのアクセス | 利用することを特別に認可したネットワーク及びネットワークサービスへのアクセスだけを、利用者に提供しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| A.9.2利用者アクセスの管理 | システム及びサービスへの、認可された利用者のアクセスを確実にし、認可されていないアクセスを防止するため。 | A.9.2.1 | 利用者登録及び登録削除 | アクセス権の割当てを可能にするために、利用者の登録及び登録削除についての正式なプロセスを実施しなければならない。 | 12 | A1 | a | 内部経路 | （脆弱性）内部経路からの第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者によるRSC機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、RSC機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | （管理策）アクセス管理（ログイン）は、（機能）権限の無い者の操作を防止するので、（効果）第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者による不正ログインを防止できる。 | ―
|  |  | A.9.2.2 | 利用者アクセスの提供 | 全ての種類の利用者について、全てのシステム及びサービスへのアクセス権を割り当てる又は無効化するために、利用者のアクセスの提供についての正式なプロセスを実施しなければならない。 | 21 | B1 | i | 外部経路 | （脆弱性）外部経路からの全ての者によるRSC側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | （管理策）ルート制御（RSC機器にはつなげない）は、（機能・効果）RSC機器のリモート接続を禁止する管理策である。なお、一般的なネットワーク管理策としては、RSC側ネットワーク機器、特にRSC出口におけるアクセス管理（ログイン）、ネットワークの分離・強制経路（FW）・フィルタリング、遠隔診断ポートの保護がある。 | ―
[9 empty] | 内部経路 ＲＳＣネットワーク管理者以外 | （脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者以外の者によるRSC側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | （管理策）アクセス管理（ログイン）は、（機能）権限の無い者の操作を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者以外の者による不正ログインを防止できる。 | ―
[7 empty] | B2 | i | 外部経路 | （脆弱性）外部経路からの全ての者によるRSC側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | （管理策）ルート制御（RSC機器にはつなげない）は、（機能・効果）RSC機器のリモート接続を禁止する管理策である。なお、一般的なネットワーク管理策としては、RSC側ネットワーク機器、特にRSC出口におけるアクセス管理（ログイン）、ネットワークの分離・強制経路（FW）・フィルタリング、遠隔診断ポートの保護がある。 | ―
[6 empty] | 41 | D1 | p | 外部経路 | （脆弱性）外部経路からの他社ＲＳＣ当事者を含むＲＳＣ当事者以外の者によるHCF側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）ルート制御（RSC機器にはつなげない）は、（機能・効果）RSC機器のリモート接続を禁止する管理策である。なお、一般的なネットワーク管理策としては、RSC側ネットワーク機器、特にRSC出口におけるアクセス管理（ログイン）、ネットワークの分離・強制経路（FW）・フィルタリング、遠隔診断ポートの保護がある。 | ―
[9 empty] | 内部経路 HCFネットワーク管理者以外 | （脆弱性）内部経路からのHCFネットワーク管理者以外の者によるHCF側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）アクセス管理（ログイン）は、（機能）権限の無い者の操作を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者以外の者による不正ログインを防止できる。 | ―
[6 empty] | 51 | E1 | a | 当事者以外 | （脆弱性）オンサイトでの第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者,他社一次サービスマンによる保守対象機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、保守対象機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）アクセス管理（ログイン）は、（機能）権限の無い者の操作を防止するので、（効果）第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者,他社一次サービスマンによる不正ログインを防止できる。 | ―
[9 empty] | HCF側当事者 | （脆弱性）オンサイトでの一次サービスマンによる保守対象機器内PHIの差換えIが行われると、（脅威）ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）アクセス管理（書込み禁止,ファイル消去禁止）は、（機能）権限の無い者の書込み禁止,ファイル消去を防止するので、（効果）一次サービスマンによる差換えを防止できる。 | ―
[6 empty] | 52 | E1 | a | 外部経路 RSC側当事者 | （脆弱性）外部経路からの他社RSCサービスマンによる保守対象機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、保守対象機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）アクセス管理（ログイン）は、（機能）権限の無い者の操作を防止するので、（効果）他社RSCサービスマンによる不正ログインを防止できる。 | ―
[10 empty] | （脆弱性）外部経路からのRSCサービスマンによる保守対象機器内PHIの差換えIが行われると、（脅威）ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）アクセス管理（書込み禁止,ファイル消去禁止）は、（機能）権限の無い者の書込み禁止,ファイル消去を防止するので、（効果）RSCサービスマンによる差換えを防止できる。 | ―
[9 empty] | 内部経路 | （脆弱性）内部経路からの第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者による保守対象機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、保守対象機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）アクセス管理（ログイン）は、（機能）権限の無い者の操作を防止するので、（効果）第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者による不正ログインを防止できる。 | ―
|  |  | A.9.2.3 | 特権的アクセス権の管理 | 特権的アクセス権の割当及び利用は、制限し、管理しなければならない。 | 12 | A1 | a | 内部経路 | （脆弱性）内部経路からの第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者によるRSC機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、RSC機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）権限管理（ユーザ/特権ログイン）は、「アクセス管理」と組合せで使われる管理策である。
[6 empty] | 21 | B1 | i | 内部経路RSCネットワーク管理者 | （脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者以外の者によるRSC側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる
[6 empty] | 41 | D1 | p | ― | （脆弱性）内部経路からのHCFネットワーク管理者以外の者によるHCF側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）権限管理（ユーザ/特権ログイン）は、「アクセス管理」と組合せで使われる管理策である。
[6 empty] | 51 | E1 | a | 当事者以外 | （脆弱性）オンサイトでの第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者,他社一次サービスマンによる保守対象機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、保守対象機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる
[9 empty] | HCF側当事者 | （脆弱性）オンサイトでの一次サービスマンによる保守対象機器内PHIの差換えIが行われると、（脅威）ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）権限管理（アクセス管理）は、「アクセス管理」と組合せで使われる管理策である。
[6 empty] | 51 | E1 | a | 外部経路 RSC側当事者 | （脆弱性）外部経路からの他社RSCサービスマンによる保守対象機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、保守対象機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）権限管理（ユーザ/特権ログイン）は、「アクセス管理」と組合せで使われる管理策である。
[6 empty] | 52 | E1 | a | 外部経路 RSC側当事者 | （脆弱性）外部経路からのRSCサービスマンによる保守対象機器内PHIの差換えIが行われると、（脅威）ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）権限管理（アクセス管理）は、「アクセス管理」と組合せで使われる管理策である。
[9 empty] | 内部経路 | （脆弱性）内部経路からの第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者による保守対象機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、保守対象機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）権限管理（ユーザ/特権ログイン）は、「アクセス管理」と組合せで使われる管理策である。
|  |  | A.9.2.4 | 利用者の秘密認証情報の管理 | 秘密認証情報の割当ては、正式な管理プロセスによって管理しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.9.2.5 | 利用者アクセス権のレビュー | 資産の管理責任者は、利用者のアクセス権を定められた間隔でレビューしなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.9.2.6 | アクセス権の削除又は修正 | 全ての従業員及び外部の利用者の情報及び情報処理施設に対するアクセス権は、雇用、契約又は合意の終了時に削除しなければならず、また、変更に合わせて修正しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| A.9.3利用者の責任 | 利用者に対して、自ら秘密認証情報を保護する責任をもたせるため | A.9.3.1 | 秘密認証情報の利用 | 秘密認証情報の利用時に、組織の慣行に従うことを、利用者に要求しなければならない。 | 12 | A1 | a | ― | （脆弱性）内部経路からの第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者によるRSC機器の漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、RSC機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）パスワードの定期的な変更は、（機能）パスワードの強度を維持するので、（効果）RSC機器の成りすましを防止できる。
[6 empty] | 21 | B1 | i | 外部経路 | （脆弱性）外部経路からの全ての者によるRSC側ネットワーク機器の漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）パスワードの定期的な変更は、（機能）パスワードの強度を維持するので、（効果）RSC側ネットワーク機器の成りすましを防止できる。
[9 empty] | 内部経路 ＲＳＣネットワーク管理者以外 | （脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者以外の者によるRSC側ネットワーク機器の漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる
[7 empty] | B2 | i | 外部経路 | （脆弱性）外部経路からの全ての者によるRSC側ネットワーク機器の漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる
[6 empty] | 41 | D1 | p | 外部経路 | （脆弱性）外部経路からの他社ＲＳＣ当事者を含むＲＳＣ当事者以外の者によるHCF側ネットワーク機器の漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）パスワードの定期的な変更は、（機能）パスワードの強度を維持するので、（効果）HCF側ネットワーク機器の成りすましを防止できる。
[9 empty] | 内部経路 HCFネットワーク管理者以外 | （脆弱性）内部経路からのHCFネットワーク管理者以外の者によるHCF側ネットワーク機器の漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる
[6 empty] | 51 | E1 | a | 当事者以外 | （脆弱性）オンサイトでの第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者,他社一次サービスマンによる保守対象機器の漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、保守対象機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）パスワードの定期的な変更は、（機能）パスワードの強度を維持するので、（効果）保守対象機器の成りすましを防止できる。
[6 empty] | 52 | E1 | a | 外部経路 RSC側当事者 | （脆弱性）外部経路からの他社RSCサービスマンによる保守対象機器の漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、保守対象機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）パスワードの定期的な変更は、（機能）パスワードの強度を維持するので、（効果）保守対象機器の成りすましを防止できる。
[9 empty] | 内部経路 | （脆弱性）内部経路からの第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者による保守対象機器の漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、保守対象機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）パスワードの定期的な変更は、（機能）パスワードの強度を維持するので、（効果）保守対象機器の成りすましを防止できる。
| A.9.4システム及びアプリケーションのアクセス制御 | システム及びアプリケーションへの、認可されていないアクセスを防止するため。 | A.9.4.1 | 情報へのアクセス制限 | 情報及びアプリケーションシステム機能へのアクセスは、アクセス制御方針に従って、制限しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.9.4.2 | セキュリティに配慮したログオン手順 | アクセス制御方針で求められている場合には、システム及びアプリケーションへのアクセスは、セキュリティに配慮したログオン手順によって制御しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.9.4.3 | パスワード管理システム | パスワード管理システムは、対話式でなければならず、また、良質なパスワードを確実とするものでなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.9.4.4 | 特権的なユーティリティプログラムの使用 | システム及びアプリケーションによる制御を無効にすることのできるユーティリティプログラムの使用は、制限し、厳しく管理しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.9.4.5 | プログラムソースコードへのアクセス制御 | プログラムソースコードへのアクセスは、制限しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
A.10暗号 | A.10.1暗号による管理策 | 情報の機密性、真正性及び／又は完全性を保護するために、暗号の適切かつ有効な利用を確実にするため。 | A.10.1.1 | 暗号による管理策の利用方針 | 情報を保護するための暗号による管理策の利用に関する方針は、策定し、実施しなければならない。 | 1a | A2 | b | ― | （脆弱性）暗号アルゴリズムや鍵や鍵配送方式の強度が不足Ｃしていると、暗号化データが解読されPHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）認定暗号アルゴリズムと安全な鍵や鍵配送方式の採用は、（機能）暗号化データの解読に対する強度を維持するので、（効果）暗号化されたPHIの解読を防止できる。
[6 empty] | 29 | B2
[6 empty] | 39 | C1
|  |  | A.10.1.2 | 鍵管理 | 暗号鍵の利用、保護及び有効期間（lifetime）に関する方針を策定し、そのライフサイクル全体にわたって実施しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
A.11物理的及び環境的セキュリティ | A.11.1セキュリティを保つべき領域 | 組織の情報及び情報処理施設に対する認可されていない物理アクセス、損傷及び妨害を防止するため。 | A.11.1.1 | 物理的セキュリティ境界 | 取扱いに慎重を要する又は重要な情報及び情報処理施設のある領域を保護するために、物理的セキュリティ境界を定め、かつ、用いなければならない。 | 51 | E1 | a | ― | （脆弱性）オンサイトでの第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者,他社一次サービスマンによる画面の覗き見Cが行われると、保守対象機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）パーティションは、（機能・効果）関係者以外の立ち寄りを抑止する管理策である。
|  |  | A.11.1.2 | 物理的入退管理策 | セキュリティを保つべき領域は、認可された者だけにアクセスを許すことを確実にするために、適切な入退管理策によって保護しなければならない。 | 11 | A1 | a | ― | （脆弱性）オンサイトでの第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者による画面の覗き見CやRSC機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCや漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、RSC機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）入室管理は、（機能）権限の無い者の入室を防止するので、（効果）第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者の入室を阻止して画面の覗き見や不正ログインや成りすましを防止できる。
[6 empty] | 13 | A1 | c | 当事者以外 | （前提）修理の都合または分離不可で当該資産を残した時、（脆弱性）第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者による覗き見C、持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）入室管理は、（機能）権限の無い者の入室を防止するので、（効果）第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者による入室を阻止して紙の覗き見や持出を防止できる。
[6 empty] | 14 | A1 | d | 当事者以外 | （前提）修理の都合または分離不可で当該資産を残した時、（脆弱性）第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者による持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）施錠保管は、（機能）権限の無い者の接触を防止するので、（効果）第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者による接触を阻止して媒体の持出を防止できる。
[6 empty] | 13 | A1 | c | RSC側 当事者 | （前提）修理の都合または分離不可で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCサービスマンによる持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による入室管理は、（機能）権限の有る者の単独入室を防止するので、（効果）RSCサービスマンによる単独入室を阻止して紙の持出を牽制できる。
[6 empty] | 16 | A1 | f | ― | （脆弱性）ＲＳＣサービスマン以外の者によるRSC機器やそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）入室管理は、（機能）権限の無い者の入室を防止するので、（効果）RSCサービスマン以外の者の入室を阻止してRSC機器やそのディスクの持出を防止できる。
[6 empty] | 17 | A1 | f | ― | （脆弱性）RSC機器が破壊Aされると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 1 | 6→4 | ― | （管理策）施錠保管は、（機能）権限の無い者の接触を防止するので、（効果）破壊によるサービス不能を防止できる。
[6 empty] | 18 | A1 | g | ― | （脆弱性）RSC機器の環境設備が破壊Aされると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
[6 empty] | 22 | B1 | j | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者以外の者による覗き見C、持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）入室管理（通信トレース機器室）は、（機能）権限の無い者の入室を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者以外の者による入室を阻止して紙の覗き見や持出を防止できる。
[6 empty] | 23 | B1 | k | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者以外による持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）施錠保管は、（機能）権限の無い者の接触を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者以外の者による接触を阻止して媒体の持出を防止できる。
[6 empty] | 25 | B1 | m | ― | （脆弱性）ＲＳＣネットワーク管理者以外の者によるRSC側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）施錠保管は、（機能）権限の無い者の接触を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者以外の者によるRSC側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出を防止できる。
[6 empty] | 26 | B1 | m | ― | （脆弱性）RSC側ネットワーク機器が破壊Aされると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 1 | 6→4 | ― | （管理策）施錠保管は、（機能）権限の無い者の接触を防止するので、（効果）破壊によるサービス不能を防止できる。
B2
[6 empty] | 27 | B1 | n | ― | （脆弱性）RSC側ネットワーク機器の環境設備が破壊Aされると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
[6 empty] | 27 | B2
[6 empty] | 42 | D1 | j | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）HCFネットワーク管理者以外による覗き見C、持出Cが行われると、（脅威）PHIの暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）シュレッダ廃棄は、（機能）資産を消去するので、（効果）HCFネットワーク管理者以外の者による紙の覗き見や持出を防止できる。 （管理策）入室管理（通信トレース機器室）は、（機能）権限の無い者の入室を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者以外の者による入室を阻止して紙の覗き見や持出を防止できる。
[6 empty] | 43 | D1 | k | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）HCFネットワーク管理者以外による持出Cが行われると、（脅威）PHIの暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）施錠保管は、（機能）権限の無い者の接触を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者以外の者による接触を阻止して媒体の持出を防止できる。
[6 empty] | 45 | D1 | m | ― | （脆弱性）ＨＣＦネットワーク管理者以外の者によるHCF側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）入室管理は、（機能）権限の無い者の入室を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者以外の者入室を阻止してHCF側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出を防止できる。
[10 empty] | （脆弱性）HCF側ネットワーク機器が破壊Aされると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 1 | 6→4 | ― | （管理策）施錠保管は、（機能）権限の無い者の接触を防止するので、（効果）破壊によるサービス不能を防止できる。
[6 empty] | 47 | D1 | n | ― | （脆弱性）HCF側ネットワーク機器の環境設備が破壊Aされると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
[6 empty] | 54 | E1 | d | 医師等以外 | （前提）医師等が業務で当該資産を残した時、（脆弱性）オンサイトでの第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者,他社一次サービスマン,一次サービスマン,HCFシステム管理者による持出Cが行われると、（脅威）PHIの暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）施錠保管は、（機能）権限の無い者の接触を防止するので、（効果）第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者,他社一次サービスマン,一次サービスマン,HCFシステム管理者による接触を阻止して媒体の持出を防止できる。
[6 empty] | 56 | E1 | f | ― | （脆弱性）ＨＣＦシステム管理者以外の者による保守対象機器やそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）施錠保管は、（機能）権限の無い者の接触を防止するので、（効果）HCFシステム管理者以外の者による保守対象機器やそのディスクの持出を防止できる。
[6 empty] | 57 | E1 | f | ― | （脆弱性）保守対象機器機器が破壊Aされると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 1 | 6→4 | ― | （管理策）施錠保管は、（機能）権限の無い者の接触を防止するので、（効果）破壊によるサービス不能を防止できる。
[6 empty] | 58 | E1 | g | ― | （脆弱性）保守対象機器の環境設備が破壊Aされると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
|  |  | A.11.1.3 | オフィス、部屋及び施設のセキュリティ | オフィス、部屋及び施設に対する物理的セキュリティを設計し、適用しなければならない。 | 14 | A1 | d | RSC側 当事者 | （前提）修理の都合または分離不可で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCサービスマンによる持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）RSCサービスマンによる単独接触を阻止して媒体の持出を牽制できる。
[6 empty] | 16 | A1 | f | ― | （脆弱性）ＲＳＣサービスマンによるRSC機器やそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）RSCサービスマンによるRSC機器やそのディスクの持出を牽制できる。
[6 empty] | 21 | B1 | i | 内部経路 ＲＳＣネットワーク管理者以外 | （脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者以外の者によるRSC側経路のタッピングCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）ＲＳＣ側内部経路点検は、（機能・効果）経路上のタッピング痕跡を検出する管理策である。
[9 empty] | 内部経路 ＲＳＣネットワーク管理者 | （脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者によるRSC側経路のタッピングCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人によるＲＳＣ側内部経路点検は、（機能・効果）複数人で経路上のタッピング痕跡を検出する管理策である。
[10 empty] | （脆弱性）RSCネットワーク管理者によるRSC側ネットワーク機器経由の覗き見Cが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者による単独接触を阻止してRSCネットワーク機器経由のPHIの暴露を防止できる。
[6 empty] | 22 | B1 | j | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者による持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による入室管理（通信トレース機器室）は、（機能）権限の有る者の単独入室を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者による単独入室を阻止して紙の持出を牽制できる。
[6 empty] | 23 | B1 | k | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者による持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者による単独接触を阻止して媒体の持出を牽制できる。
[6 empty] | 25 | B1 | m | ― | （脆弱性）ＲＳＣネットワーク管理者によるRSC側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者によるRSC側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出を牽制できる。
[6 empty] | 41 | D1 | p | 内部経路 HCFネットワーク管理者以外 | （脆弱性）内部経路からのHCFネットワーク管理者以外の者によるHCF側経路のタッピングCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）HCF側内部経路点検は、（機能・効果）経路上のタッピング痕跡を検出する管理策である。
[9 empty] | 内部経路 HCFネットワーク管理者 | （脆弱性）内部経路からのHCFネットワーク管理者によるHCF側経路のタッピングCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人によるHCF側内部経路点検は、（機能・効果）複数人で経路上のタッピング痕跡を検出する管理策である。
[10 empty] | （脆弱性）HCFネットワーク管理者によるHCF側ネットワーク機器経由の覗き見Cが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者による単独接触を阻止してHCFネットワーク機器経由のPHIの暴露を防止できる。
[6 empty] | 42 | D1 | j | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）HCFネットワーク管理者による持出Cが行われると、（脅威）PHIの暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による入室管理（通信トレース機器室）は、（機能）権限の有る者の単独入室を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者による単独入室を阻止して紙の持出を牽制できる。
[6 empty] | 43 | D1 | k | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）HCFネットワーク管理者による持出Cが行われると、（脅威）PHIの暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者による単独接触を阻止して媒体の持出を牽制できる。
[6 empty] | 45 | D1 | m | ― | （脆弱性）ＨＣＦネットワーク管理者によるHCF側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者によるHCF側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出を牽制できる。
[6 empty] | 54 | E1 | d | 医師等 | （脆弱性）オンサイトでの医師等による持出C,差換えIが行われると、（脅威）PHIの暴露C,ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）医師等による単独接触を阻止して媒体の持出を牽制できる。
[6 empty] | 56 | E1 | f |  | （脆弱性）ＨＣＦシステム管理者による保守対象機器やそのディスクの持出C,差換えIが行われると、PHIの（脅威）暴露C,ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）HCFシステム管理者による保守対象機器やそのディスクの持出を牽制できる。
|  |  | A.11.1.4 | 外部及び環境の脅威からの保護 | 自然災害、悪意のある攻撃又は事故に対する物理的な保護を設計し、適用しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.11.1.5 | セキュリティを保つべき領域での作業 | セキュリティを保つべき領域での作業に関する手順を設計し、適用しなければならない。 | 14 | A1 | d | RSC側 当事者 | （前提）修理の都合または分離不可で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCサービスマンによる持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）RSCサービスマンによる単独接触を阻止して媒体の持出を牽制できる。
[6 empty] | 16 | A1 | f | ― | （脆弱性）ＲＳＣサービスマンによるRSC機器やそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）RSCサービスマンによるRSC機器やそのディスクの持出を牽制できる。
[6 empty] | 21 | B1 | i | 内部経路 ＲＳＣネットワーク管理者以外 | （脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者以外の者によるRSC側経路のタッピングCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）ＲＳＣ側内部経路点検は、（機能・効果）経路上のタッピング痕跡を検出する管理策である。
[9 empty] | 内部経路 ＲＳＣネットワーク管理者 | （脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者によるRSC側経路のタッピングCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人によるＲＳＣ側内部経路点検は、（機能・効果）複数人で経路上のタッピング痕跡を検出する管理策である。
[10 empty] | （脆弱性）RSCネットワーク管理者によるRSC側ネットワーク機器経由の覗き見Cが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者による単独接触を阻止してRSCネットワーク機器経由のPHIの暴露を防止できる。
[6 empty] | 22 | B1 | j | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者による持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による入室管理（通信トレース機器室）は、（機能）権限の有る者の単独入室を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者による単独入室を阻止して紙の持出を牽制できる。
[6 empty] | 23 | B1 | k | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者による持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者による単独接触を阻止して媒体の持出を牽制できる。
[6 empty] | 25 | B1 | m | ― | （脆弱性）ＲＳＣネットワーク管理者によるRSC側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者によるRSC側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出を牽制できる。
[6 empty] | 41 | D1 | p | 内部経路 HCFネットワーク管理者以外 | （脆弱性）内部経路からのHCFネットワーク管理者以外の者によるHCF側経路のタッピングCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）HCF側内部経路点検は、（機能・効果）経路上のタッピング痕跡を検出する管理策である。
[9 empty] | 内部経路 HCFネットワーク管理者 | （脆弱性）内部経路からのHCFネットワーク管理者によるHCF側経路のタッピングCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人によるHCF側内部経路点検は、（機能・効果）複数人で経路上のタッピング痕跡を検出する管理策である。
[10 empty] | （脆弱性）HCFネットワーク管理者によるHCF側ネットワーク機器経由の覗き見Cが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者による単独接触を阻止してHCFネットワーク機器経由のPHIの暴露を防止できる。
[6 empty] | 42 | D1 | j | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）HCFネットワーク管理者による持出Cが行われると、（脅威）PHIの暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による入室管理（通信トレース機器室）は、（機能）権限の有る者の単独入室を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者による単独入室を阻止して紙の持出を牽制できる。
[6 empty] | 43 | D1 | k | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）HCFネットワーク管理者による持出Cが行われると、（脅威）PHIの暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者による単独接触を阻止して媒体の持出を牽制できる。
[6 empty] | 45 | D1 | m | ― | （脆弱性）ＨＣＦネットワーク管理者によるHCF側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者によるHCF側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出を牽制できる。
[6 empty] | 54 | E1 | d | 医師等 | （脆弱性）オンサイトでの医師等による持出C,差換えIが行われると、（脅威）PHIの暴露C,ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）医師等による単独接触を阻止して媒体の持出を牽制できる。
[6 empty] | 56 | E1 | f |  | （脆弱性）ＨＣＦシステム管理者による保守対象機器やそのディスクの持出C,差換えIが行われると、PHIの（脅威）暴露C,ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）HCFシステム管理者による保守対象機器やそのディスクの持出を牽制できる。
|  |  | A.11.1.6 | 受渡場所 | 荷物の受渡場所などの立寄り場所、及び認可されていない者が施設に立ち入ることもあるその他の場所は、管理しなければならない。また、可能な場合には、認可されていないアクセスを避けるために、それらの場所を情報処理施設から離さなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| A.11.2装置 | 資産の損失、損傷、盗聴又は劣化、及び組織の業務に対する妨害を防止するため。 | A.11.2.1 | 装置の設置及び保護 | 装置は、環境上の脅威及び災害からのリスク並びに認可されていないアクセスの機会を低減するように設置し、保護しなければならない。 | 16 | A1 | f | ― | （脆弱性）RSC機器の漏洩電磁波が解析Cされると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）道路とサイトの距離の確保は、（機能）漏洩電磁波の受信を防止するので、（効果）PHIの暴露を防止できる。
[6 empty] | 25 | B1 | m | ― | （脆弱性）RSC側ネットワーク機器がタンパリングCされると、PHIの（脅威）想定外の暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）シールは、（機能・効果）タンパリング痕跡を検出できる管理策である。
[10 empty] | （脆弱性）RSC側ネットワーク機器やケーブルの漏洩電磁波が解析Cされると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）道路とサイトの距離の確保は、（機能）漏洩電磁波の受信を防止するので、（効果）PHIの暴露を防止できる。
[6 empty] | 45 | D1 | m | ― | （脆弱性）HCF側ネットワーク機器がタンパリングCされると、PHIの（脅威）想定外の暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）シールは、（機能・効果）タンパリング痕跡を検出できる管理策である。
[10 empty] | （脆弱性）HCF側ネットワーク機器やケーブルの漏洩電磁波が解析Cされると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）道路とサイトの距離の確保は、（機能）漏洩電磁波の受信を防止するので、（効果）PHIの暴露を防止できる。
[6 empty] | 56 | E1 | f | ― | （脆弱性）保守対象機器がタンパリングCされると、PHIの（脅威）想定外の暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）シールは、（機能・効果）タンパリング痕跡を検出できる管理策である。
[10 empty] | （脆弱性）保守対象機器の漏洩電磁波が解析Cされると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）道路とサイトの距離の確保は、（機能）漏洩電磁波の受信を防止するので、（効果）PHIの暴露を防止できる。
|  |  | A.11.2.2 | サポートユーティリティ | 装置は、サポートユーティリティの不具合による、停電、その他の故障から保護しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.11.2.3 | ケーブル配線のセキュリティ | データを伝送する又は情報サービスをサポートする通信ケーブル及び電源ケーブルの配線は、傍受、妨害又は損傷から保護しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.11.2.4 | 装置の保守 | 装置は、可用性及び完全性を継続的に維持することを確実にするために、正しく保守しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.11.2.5 | 資産の移動 | 装置、情報又はソフトウェアは、事前の許可なしでは、構外に持ち出してはならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.11.2.6 | 構外にある装置及び資産のセキュリティ | 構外にある資産に対しては、構外での作業に伴った、構外での作業とは異なるリスクを考慮に入れて、セキュリティを適用しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.11.2.7 | 装置のセキュリティを保った処分又は再利用 | 記憶媒体を内蔵した全ての装置は、処分又は再利用する前に、全ての取扱いに慎重を要するデータ及びライセンス供与されたソフトウェアを消去していること、又はセキュリティを保って上書きしていることを確実にするために、検証しなければならない。 | 11 | A1 | a | RSC側当事者 | （脆弱性）オンサイトでのRSCサービスマンによるPHIの削除忘れCがあると、PHIの（脅威）想定外の暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | （管理策）ログオフ時の自動消去は、（機能）人的ミスを防止するので、（効果）RSCサービスマンのPHIの削除忘れを防止できる。 | ―
|  |  | A.11.2.8 | 無人状態にある利用者の装置 | 利用者は、無人状態にある装置が適切な保護対策を備えていることを確実にしなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.11.2.9 | クリアデスク・クリアスクリーンの方針 | 書類及び取外し可能な記憶媒体に対するクリアデスク方針、並びに情報処理設備に対するクリアスクリーン方針を適用しなければならない。 | 53 | E1 | c | 医者等以外 | （前提）医師等が業務で当該資産を残した時、（脆弱性）オンサイトでの第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者,他社一次サービスマン,一次サービスマン,HCFシステム管理者による覗き見C,持出Cが行われると、（脅威）PHIの暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）クリアデスクは、（機能）無人時の資産の放置を防止するので、（効果）第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者,他社一次サービスマン,一次サービスマン,HCFシステム管理者による紙の覗き見や持出を防止できる。
A.12運用のセキュリティ | A.12.1運用の手順及び責任 | 情報処理設備の正確かつセキュリティを保った運用を確実にするため。 | A.12.1.1 | 操作手順書 | 操作手順書は、文書化し、必要とする全ての利用者に対して利用可能にしなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.12.1.2 | 変更管理 | 情報セキュリティに影響を与える、組織、業務プロセス、情報処理設備及びシステムの変更は、管理しなければならない。 | 15 | A1 | e | ― | （脆弱性）バックドアや情報を盗み出すプログラムが挿入Iされると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 2※ | 18→12 | ― | （管理策）IRT（緊急事態対応体制）は、（機能）新種のコンピュータウィルスによる被害から回復するための管理策であるので、（効果）バックドアや情報を盗み出すプログラムによる被害から早期回復できる。
[6 empty] | 21 | B1 | i | 外部経路 | （脆弱性）外部経路からの全ての者によるRSC側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）IRT（緊急事態対応体制）は、（機能・効果）不正アクセスによる被害から早期回復するための管理策である。
B2
[6 empty] | 24 | B1 | l | ― | （脆弱性）バックドアや情報を盗み出すプログラムが挿入Iされると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 2※ | 18→12 | ― | （管理策）IRT（緊急事態対応体制）は、（機能）新種のコンピュータウィルスによる被害から回復するための管理策であるので、（効果）バックドアや情報を盗み出すプログラムによる被害から早期回復できる。
[6 empty] | 41 | D1 | p | 外部経路 | （脆弱性）外部経路からの他社ＲＳＣ当事者を含むＲＳＣ当事者以外の者によるHCF側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）IRT（緊急事態対応体制）は、（機能・効果）不正アクセスによる被害から早期回復するための管理策である。
[6 empty] | 44 | D1 | l | ― | （脆弱性）バックドアや情報を盗み出すプログラムが挿入Iされると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 2 | 18→12 | ― | （管理策）IRT（緊急事態対応体制）は、（機能）新種のコンピュータウィルスによる被害から回復するための管理策であるので、（効果）バックドアや情報を盗み出すプログラムによる被害から早期回復できる。
[6 empty] | 55 | E1 | e | ―
|  |  | A.12.1.3 | 容量・能力の管理 | 要求されたシステム性能を満たすことを確実にするために、資源の利用を監視・調整しなければならず、また、将来必要とする容量・能力を予測しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.12.1.4 | 開発環境、試験環境及び運用環境の分離 | 開発環境、試験環境及び運用環境は、運用環境への認可されていないアクセスまたは変更によるリスクを低減するために、分離しなければならない。 | 16 | A1 | f | ― | （脆弱性）RSC機器がタンパリングCされると、PHIの（脅威）想定外の暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）シールは、（機能・効果）タンパリング痕跡を検出できる管理策である。
| A.12.2マルウェアからの保護 | 情報及び情報処理施設がマルウェアから保護されていることを確実にするため。 | A.12.2.1 | マルウェアに対する管理策 | マルウェアから保護するために、利用者に適切に認識させることと併せて、検出、予防及び回復のための管理策を実施しなければならない。 | 15 | A1 | e | ― | （脆弱性）バックドアや情報を盗み出すプログラムが挿入Iされると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 2※ | 18→12 | （管理策）コンピュータウィルス対策は、（機能）コンピュータウィルスを検出し駆除するので、（効果）バックドアや情報を盗み出すプログラムを検出し駆除できる | ―
[6 empty] | 24 | B1 | l
[6 empty] | 44 | D1
[6 empty] | 55 | E1 | e
| A.12.3バックアップ | データの消失から保護するため。 | A.12.3.1 | 情報のバックアップ | 情報、ソフトウェア及びシステムイメージのバックアップは、合意されたバックアップ方針に従って定期的に実施し、検査しなければならない。 | 17 | A1 | f | ― | （脆弱性）RSC機器が故障Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 2 | 12→8 | ― | （管理策）保守点検、バックアップは、（機能）故障の予防であり、（効果）サービス不能を予防できる。
[6 empty] | 18 | A1 | g | ― | （脆弱性）RSC機器の環境設備が故障Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
[6 empty] | 26 | B1 | m | ― | （脆弱性）RSC側ネットワーク機器が故障Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
B2
[6 empty] | 27 | B1 | n | ― | （脆弱性）RSC側ネットワーク機器の環境設備が故障Aしたり、ケーブルが不通Aとなると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
[6 empty] | 27 | B2
[6 empty] | 46 | D1 | m | ― | （脆弱性）HCF側ネットワーク機器が故障Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
[6 empty] | 47 | D1 | n | ― | （脆弱性）HCF側ネットワーク機器の環境設備が故障Aしたり、ケーブルが不通Aとなると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
[6 empty] | 57 | E1 | f | ― | （脆弱性）保守対象機器が故障Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
[6 empty] | 58 | E1 | g | ― | （脆弱性）保守対象機器の環境設備が故障Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
| A.12.4ログ取得及び監視 | イベントを記録し、証拠を作成するため。 | A.12.4.1 | イベントログ取得 | 利用者の活動、例外処理、過失及び情報セキュリティ事象を記録したイベントログを取得し、保持し、定期的にレビューしなければならない。 | 11 | A1 | a | RSC側当事者 | （脆弱性）オンサイトでのRSCサービスマンによるRSC機器内PHIの盗用Cが行われると、（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | （管理策）記録（イベントの要求者・種類・日時等）は、「内部監査」と組合せで使われる管理策である。 | ―
|  |  | A.12.4.2 | ログ情報の保護 | ログ機能及びログ情報は、改ざん及び認可されていないアクセスから保護しなければならない。 | 12 | A1 | a | 内部経路 | （脆弱性）内部経路からのRSCサービスマンによるRSC機器内PHIの盗用Cが行われると、（脅威）暴露Cに繋がる
|  |  | A.12.4.3 | 実務管理者及び運用担当者の作業ログ | システムの実務管理者及び運用担当者の作業は、記録し、そのログを保護し、定期的にレビューしなければならない。 | 51 | E1 | a | HCF側当事者 | （脆弱性）オンサイトでの一次サービスマンによる保守対象機器内PHIの盗用Cが行われると、（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）記録（イベントの要求者・種類・日時等）は、「内部監査」と組合せで使われる管理策である。 | ―
[6 empty] | 52 | E1 | a | 外部経路RSC側担当者 | （脆弱性）外部経路からのRSCサービスマンによる保守対象機器内PHIの盗用Cが行われると、（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）記録（イベントの要求者・種類・日時等）は、「内部監査」と組合せで使われる管理策である。 | ―
[9 empty] | 内部経路 | （脆弱性）内部経路からの医師等,HCFシステム管理者,一次サービスマンによる保守対象機器内PHIの盗用C,差換えIが行われると、（脅威）暴露C,ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）記録（イベントの要求者・種類・日時等）は、「内部監査」と組合せで使われる管理策である。 | ―
|  |  | A.12.4.4 | クロックの同期 | 組織又はセキュリティ領域内の関連する全ての情報処理システムのクロックは、単一の参照時刻源と同期させなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| A.12.5運用ソフトウェアの管理 | 運用システムの完全性を確実にするため。 | A.12.5.1 | 運用システムに関わるソフトウェアの導入 | 運用システムに関わるソフトウェアの導入を管理するための手順を実施しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| A.12.6技術的ぜい弱性管理 | 技術的ぜい弱性の悪用を防止するため。 | A.12.6.1 | 技術的ぜい弱性の管理 | 利用中の情報システムの技術的ぜい弱性に関する情報は、時機を失せずに獲得しなければならない。また、そのようなぜい弱性に組織がさらされている状況を評価しなければならない。さらに、それらと関連するリスクに対処するために、適切な手段をとらなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.12.6.2 | ソフトウェアのインストールの制限 | 利用者によるソフトウェアのインストールを管理する規則を確立し、実施しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| A.12.7情報システムの監査に対する考慮事項 | 運用システムに対する監査活動の影響を最小限にするため。 | A.12.7.1 | 情報システムの監査に対する管理策 | 運用システムの検証を伴う監視要求事項及び監査活動は、業務プロセスの中断を最小限に抑えるために、慎重に計画し、合意しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
A.13通信のセキュリティ | A.13.1ネットワークセキュリティ管理 | ネットワークにおける情報の保護、及びネットワークを支える情報処理施設の保護を確実にするため。 | A.13.1.1 | ネットワーク管理策 | システム及びアプリケーション内の情報を保護するために、ネットワークを管理し、制御しなければならない。 | 21 | B1 | i | 外部経路 | （脆弱性）外部経路からの全ての者によるRSC側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | （管理策）ルート制御（RSC機器にはつなげない）は、（機能・効果）RSC機器のリモート接続を禁止する管理策である。なお、一般的なネットワーク管理策としては、RSC側ネットワーク機器、特にRSC出口におけるアクセス管理（ログイン）、ネットワークの分離・強制経路（FW）・フィルタリング、遠隔診断ポートの保護がある。 | ―
B2
[6 empty] | 41 | D1 | p | 外部経路 | （脆弱性）外部経路からの他社ＲＳＣ当事者を含むＲＳＣ当事者以外の者によるHCF側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）ルート制御（RSC機器にはつなげない）は、（機能・効果）RSC機器のリモート接続を禁止する管理策である。なお、一般的なネットワーク管理策としては、RSC側ネットワーク機器、特にRSC出口におけるアクセス管理（ログイン）、ネットワークの分離・強制経路（FW）・フィルタリング、遠隔診断ポートの保護がある。 | ―
[10 empty] | （脆弱性）外部経路からの他社RSCサービスマン,RSCサービスマンによるHCF側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）ルート制御は、（機能・効果）経路を強制し接続機器を指定する管理策である。 | ―
|  |  | A.13.1.2 | ネットワークサービスのセキュリティ | 組織が自ら提供するか外部委託しているかを問わず、全てのネットワークサービスについて、セキュリティ機能、サービスレベル及び管理上の要求事項を特定しなければならず、また、ネットワークサービス合意書にもこれらを盛り込まなければならない。 | 21 | B2 | i | 内部経路 ＲＳＣネットワーク管理者以外 | （脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者以外の者によるRSC側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 1 | 3 | 1※ | 3 | （対策不要）
（脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者以外の者によるRSC側ネットワーク機器の漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる
（脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者以外の者によるRSC側経路のタッピングCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる
[9 empty] | 内部経路 ＲＳＣネットワーク管理者 | （脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者によるRSC側経路のタッピングCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる
（脆弱性）RSCネットワーク管理者によるRSC側ネットワーク機器経由の覗き見Cが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる
[6 empty] | 22 | B2 | j | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者以外による覗き見C、持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる
（前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者による持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる
[6 empty] | 23 | B2 | k | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者以外による持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる
（前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者による持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる
[6 empty] | 24 | B2 | l | ― | （脆弱性）バックドアや情報を盗み出すプログラムが挿入Iされると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 1 | 3 | 2※ | 6 | （対策不要）
[6 empty] | 25 | B2 | m | ― | （脆弱性）ＲＳＣネットワーク管理者以外の者によるRSC側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 1 | 3 | 1 | 3
（脆弱性）ＲＳＣネットワーク管理者によるRSC側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる
（脆弱性）RSC側ネットワーク機器がタンパリングCされると、PHIの（脅威）想定外の暴露Cに繋がる
（脆弱性）RSC側ネットワーク機器やケーブルの漏洩電磁波が解析Cされると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる
[6 empty] | 28 | B2 | o | ― | （脆弱性）誤設定Ｃが行われると、PHIの（脅威）想定外の暴露Cに繋がる
|  |  | A.13.1.3 | ネットワークの分離 | 情報サービス、利用者及び情報システムは、ネットワーク上で、グループごとに分離しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| A.13.2情報の転送 | 組織の内部及び外部に転送した情報のセキュリティを維持するため。 | A.13.2.1 | 情報転送の方針及び手順 | あらゆる形式の通信設備を利用した情報転送を保護するために、正式な転送方針、手順及び管理策を備えなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.13.2.2 | 情報転送に関する合意 | 合意では、組織と外部関係者との間の業務情報のセキュリティを保った転送について、取り扱わなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.13.2.3 | 電子的メッセージ通信 | 電子的メッセージ通信に含まれた情報は、適切に保護しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.13.2.4 | 秘密保持契約又は守秘義務契約 | 情報保護に対する組織の要件を反映する秘密保持契約又は守秘義務契約のための要求事項は、特定し、定めに従ってレビューし、文書化しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
A.14システムの取得、開発及び保守 | A.14.1情報システムのセキュリティ要求事項 | ライフサイクル全体にわたって、情報セキュリティが情報システムに欠くことのできない部分であることを確実にするため。これには、公衆ネットワークを介してサービスを提供する情報システムのための要求事項も含む。 | A.14.1.1 | 情報セキュリティ要求事項の分析及び仕様化 | 情報セキュリティに関連する要求事項は、新しい情報システム又は既存の情報システムの改善に関する要求事項を含めなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.14.1.2 | 公衆ネットワーク上のアプリケーションサービスのセキュリティの考慮 | 公衆ネットワークを経由するアプリケーションサービスに含まれる情報は、不正行為、契約紛争、並びに認可されていない開示及び変更から保護しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.14.1.3 | アプリケーションサービスのトランザクションの保護 | アプリケーションサービスのトランザクションに含まれる情報は、次の事項を未然に防止するために、保護しなければならない。 一 不完全な通信 一 誤った通信経路設定 一 認可されていないメッセージの変更 一 認可されていない開示 一 認可されていないメッセージの複製又は再生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| A.14.2開発及びサポートプロセスにおけるセキュリティ | 情報システムの開発サイクルの中で情報セキュリティを設計し、実施することを確実にするため。 | A.14.2.1 | セキュリティに配慮した開発のための方針 | ソフトウェア及びシステムの開発のための規則は、組織内において確立し、開発に対して適用しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.14.2.2 | システムの変更管理手順 | 開発のライフサイクルにおけるシステムの変更は、正式な変更管理手順を用いて管理しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.14.2.3 | オペレーティングプラットフォーム変更後のアプリケーションの技術的レビュー | オペレーティングプラットフォームを変更するときは、組織の運用又はセキュリティに悪影響がないことを確実にするために、重要なアプリケーションをレビューし、試験しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.14.2.4 | パッケージソフトウェアの変更に対する制限 | パッケージソフトウェアの変更は、抑止しなければならず、必要な変更だけに限らなければならない。また、全ての変更は、厳重に管理しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.14.2.5 | セキュリティに配慮したシステム構築の原則 | セキュリティに配慮したシステムを構成するための原則を確立し、文書化し、維持し、全ての情報システムの実装に対して適用しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.14.2.6 | セキュリティに配慮した開発環境 | 組織は、全てのシステム開発ライフサイクルを含む、システムの開発及び統合の取組みのためのセキュリティに配慮した開発環境を確立し、適切に保護しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.14.2.7 | 外部委託による開発 | 組織は、外部委託したシステム開発活動を監視し、監視しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.14.2.8 | システムセキュリティの試験 | セキュリティ機能(functionality)の試験は、開発期間中に実施しなければならない。
|  |  | A.14.2.9 | システムの受入れ試験 | 新しい情報システム、及びその改訂版・更新版のために、受入れ試験のプログラム及び関連する基準を確立しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| A.14.3試験データ | 試験に用いるデータの保護を確実にするため。 | A.14.3.1 | 試験データの保護 | 試験データは、注意深く選定し、保護し、管理しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
A.15供給者関係 | A.15.1供給者関係における情報セキュリティ | 供給者がアクセスできる組織の資産の保護を確実にするため。 | A.15.1.1 | 供給者関係のための情報セキュリティの方針 | 組織の資産に対する供給者のアクセスに関連するリスクを軽減するための情報セキュリティ要件事項について、供給者と合意し、文書化しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.15.1.2 | 供給者との合意におけるセキュリティの取扱い | 関連する全ての情報セキュリティ要求事項を確立しなければならず、また、組織の情報に対して、アクセス、処理、保存若しくは通信を行う、又は組織の情報のためのIT基盤を提供する可能性のあるそれぞれの供給者と、この要求事項について合意しなければならない。 | 36 | C1 | m | ― | （脆弱性）ISP側ネットワーク機器が故障Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 2 | 12→8 | ― | （管理策）外部委託契約（保守点検、バックアップ）は、（機能）ISP側の保守点検、バックアップを明文化して責任の分界を明確にすることによって、故障の予防し、（効果）サービス不能を防止できる。
[10 empty] | （脆弱性）ISP側ネットワーク機器が被災Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 1 | 6→4 | ― | （管理策）外部委託契約（防災対策、事業継続計画）は、（機能）ISP側の防災対策を明文化して責任の分界を明確にすることによって災害を予防し、（効果）サービス不能を防止できる。
[10 empty] | （脆弱性）ISP側ネットワーク機器が破壊Aされると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 1 | 6→4 | ― | （管理策）外部委託契約（施錠保管）は、（機能）ISPとの間の契約において、ISP側の施錠管理を明文化して、責任の分界を明確にすることによって破壊を予防し、（効果）サービス不能を防止できる。
[6 empty] | 37 | C1 | n | ― | （脆弱性）ISP側ネットワーク機器の環境設備が故障Aしたり、ケーブルが不通Aとなると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 2 | 12→8 | ― | （管理策）外部委託契約（保守点検、バックアップ）は、（機能）ISP側の保守点検、バックアップを明文化して責任の分界を明確にすることによって、故障の予防し、（効果）サービス不能を防止できる。
[10 empty] | （脆弱性）ISP側ネットワーク機器の環境設備が被災Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 1 | 6→4 | ― | （管理策）外部委託契約（防災対策、事業継続計画）は、（機能）ISP側の防災対策を明文化して責任の分界を明確にすることによって災害を予防し、（効果）サービス不能を防止できる。
[10 empty] | （脆弱性）ISP側ネットワーク機器の環境設備が破壊Aされると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 1 | 6→4 | ― | （管理策）外部委託契約（施錠保管）は、（機能）ISPとの間の契約において、ISP側の施錠管理を明文化して、責任の分界を明確にすることによって破壊を予防し、（効果）サービス不能を防止できる。
|  |  | A.15.1.3 | ICTサプライチェーン | 供給者との合意には、情報通信技術(ICT)サービス及び製品のサプライチェーンに関連する情報セキュリティリスクに対処するための要求事項を含めなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| A.15.2供給者のサービス提供の管理 | 供給者との合意に沿って、情報セキュリティ及びサービス提供について合意したレベルを維持するため。 | A.15.2.1 | 供給者のサービス提供の監視及びレビュー | 組織は、供給者のサービス提供を定常的に監視し、レビューし、監視しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.15.2.2 | 供給者のサービス提供の変更に対する管理 | 関連する業務情報、業務システム及び業務プロセスの重要性、並びにリスクの再評価を考慮して、供給者によるサービス提供の変更（現行の情報セキュリティの方針群、手順及び管理策の保守及び改善を含む。）を管理しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
A.16情報セキュリティインシデント管理 | A.16.1情報セキュリティインシデントの管理及びその改善 | セキュリティ事象及びセキュリティ弱点に関する伝達を含む、情報セキュリティインシデントの管理のための、一貫性のある効果的な取り組みを確実にするため。 | A.16.1.1 | 責任及び手順 | 情報セキュリティインシデントに対する迅速、効果的かつ順序だった対応を確実にするために、管理層の責任及び手順を確立しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.16.1.2 | 情報セキュリティ事象の報告 | 情報セキュリティ事象は、適切な管理者への連絡経路を通して、できるだけ速やかに報告しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.16.1.3 | 情報セキュリティ弱点の報告 | 組織の情報システム及びサービスを利用する従業員及び契約相手に、システム又はサービスの中で発見した又は疑いをもった情報セキュリティ弱点は、どのようなものでも記録し、報告するように要求しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.16.1.4 | 情報セキュリティ事象の評価及び決定 | 情報セキュリティ事象は、これを評価し、情報セキュリティインシデントに分類するか否かを決定しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.16.1.5 | 情報セキュリティインシデントへの対応 | 情報セキュリティインシデントは、文書化した手順に従って対応しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.16.1.6 | 情報セキュリティインシデントからの学習 | 情報セキュリティインシデントの分析及び解決から得られた知識は、インシデントが将来起こる可能性又はその影響を低減するために用いなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.16.1.7 | 証拠の収集 | 組織は、証拠となり得る情報の特定、収集、取得及び保存のための手順を定め、適用しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
A.17事業継続マネジメントにおける情報セキュリティの側面 | A.17.1情報セキュリティ継続 | 情報セキュリティ継続を組織の事業継続マネジメントシステムに組み込まなければならない。 | A.17.1.1 | 情報セキュリティ継続の計画 | 組織は、困難な状況(adverse situation)（例えば、危機又は災害）における、情報セキュリティ及び情報セキュリティマネジメントの継続のための要求事項を決定しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.17.1.2 | 情報セキュリティ継続の実施 | 組織は、困難な状況の下で情報セキュリティ継続に対する要求レベルを確実にするための、プロセス、手順及び管理策を確立し、文書化し、実施し維持しなければならない。 | 17 | A1 | f | ― | （脆弱性）RSC機器が被災Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 1 | 6→4 | ― | （管理策）防災対策、事業継続計画は、（機能）災害の予防であり、（効果）災害による被害損失の最小化と早期回復ができる。
[6 empty] | 18 | A1 | g | ― | （脆弱性）RSC機器の環境設備が被災Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
[6 empty] | 26 | B1 | m | ― | （脆弱性）RSC側ネットワーク機器が被災Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
B2
[6 empty] | 27 | B1 | n | ― | （脆弱性）RSC側ネットワーク機器の環境設備が被災Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
B2
[6 empty] | 46 | D1 | m | ― | （脆弱性）HCF側ネットワーク機器が被災Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
[6 empty] | 47 | D1 | n | ― | （脆弱性）HCF側ネットワーク機器の環境設備が被災Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
[6 empty] | 57 | E1 | f | ― | （脆弱性）保守対象機器機器が被災Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
[6 empty] | 58 | E1 | g | ― | （脆弱性）保守対象機器の環境設備が被災Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
|  |  | A.17.1.3 | 情報セキュリティ継続の検証、レビュー及び評価 | 確立及び実施した情報セキュリティ継続のための管理策が、困難な状況の下で妥当かつ有効であることを確実にするために、組織は、定められた間隔でこれらの管理策を検証しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| A.17.2冗長性 | 組織は、困難な状況の下で情報セキュリティ継続に対する要求レベルを確実にするため、プロセス、手順及び管理策を確立し、文書化し、実施し、維持しなければならない。 | A.17.2.1 | 情報処理施設の可用性 | 情報処理施設は、可用性の要求事項を満たすのに十分な冗長性をもって、導入しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
A.18順守 | A.18.1法的及び契約上の要求事項の順守 | 情報セキュリティに関連する法的、規制又は契約上の義務に対する違反、及びセキュリティ上のあらゆる要求事項に対する違反を避けるため。 | A.18.1.1 | 適用法令及び契約上の要求事項の特定 | 各情報システム及び組織について、全ての関連する法令、規則及び契約上の要求事項、並びにこれらの要求事項を満たすための組織の取組みを、明確に特定し、文書化し、また、最新に保たなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.18.1.2 | 知的財産権 | 知的財産権及び権利関係のあるソフトウェア製品の利用に関連する、法令、規則及び契約上の要求事項の遵守を確実にするための適切な手順を実施しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.18.1.3 | 記録の保護 | 記録は、法令、規則、契約及び事業場の要求事項に従って、消失、破壊、改ざん、認可されていないアクセスおよび不正な流出から保護しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.18.1.4 | プライバシー及び個人を特定できる情報（PII）の保護 | プライバシー及びPIIの保護は、関連する法令及び規則が適用される場合には、その要求に従って確実にしなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.18.1.5 | 暗号化機能に関する規制 | 暗号化機能は、関連する全ての協定、法令及び規則を遵守して用いなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| A.18.2情報セキュリティのレビュー | 組織の方針及び手順に従って情報セキュリティが実施され、運用されていることを確実にするため。 | A.18.2.1 | 情報セキュリティの独立したレビュー | 情報システムを、組織の情報セキュリティのための方針群及び標準の順守に関して、定めに従ってレビューしなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.18.2.2 | 情報セキュリティのための方針群及び標準の順守 | 情報システムを、組織の情報セキュリティのための方針群及び標準の順守に関して、定めに従ってレビューしなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  |  | A.18.2.3 | 技術的順守のレビュー | 情報システムを、組織の情報セキュリティのための方針群及び標準の順守に関して、定めに従ってレビューしなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―