## 製造販売承認申請の取扱い（案）
医療機器の製造販売承認申請の取扱い（案）について
番号 | 該当ページ | 該当項目 | 該当番号 | 質問・意見 | 修正/対案 | 備考/理由
1 | 3 | 別表１ | イ.1 | 「１ ．起原又は開発の経緯に関する資料」に関しては、新医療機器以外は既知のことであるので新医療機器等に限定していただきたい。 | 下欄と同様 | 新医療機器にあってはイの1.は必要と考える。 イ開発の1.-（2）（3）（5）については類似医療機器との比較をもとに既知であるかどうかの観点から個々の判断とすべきと考える。
2 | 4 | 別表２ | （2）（3）（5） | 上記要望1と同様 | イ開発の１-（2）（3）（5）：○ ⇒ △ | 同上
3 | 5 | ３ 使用目的、効能又は効果欄 |  | 「当該品目の使用目的として、適応となる患者と疾患名、使用する状況、期待する結果などについて適切に記載すること。また、必要に応じて効能又は効果を記載すること。」については新医療機器のみとしていただきたい。 | 「新医療機器にあっては」を挿入、「その他の機器は必要に応じ記載すること」とする。 | 十分に流通した既知の品目については省略可能とすべき。
4 | 6 | ５ 原材料又は構成部品欄 |  | 「人体に接触せず､かつ、性能に大きく影響しない部品については、簡潔な記載で差し支えないこと。」について、安全性の程度を勘案するべき。 | 健常皮膚である手や足、髪の毛などは人体に接触しない扱いとする。段階的に①接触しない、②健常皮膚のみ、③体腔粘膜や創傷部位、④血液回路等で明確化するべき。また、 一般の電気部品、スチールや樹脂などは記載を不要とする。 | 「患者の体内に留置し、もしくは患者の粘膜に接触する部分、又は血液、体液もしくは注入薬液等に接触する部分に使用される原材料である、又は性能に大きく影響する部品については、省略せずに、形状、構造及び原理欄において記載した内容との対応関係が明確となるように原材料を正確に記載し、その規格を明らかにすること。「医療用具製造申請の手引き」第十版p83の方が明確であるため。
5 | 6 | ７ 操作方法又は使用方法 |  | 他の品目と組合わせて使用する場合、当該組み合わせて使用する機器を含めた操作方法を説明することについて | 組み合わせ機器として、個別の承認品目の操作と異なる特殊な操作が必要になる場合は・・・・とする。 | 無用な記載を省き、説明が必要な場合に限定する。
6 | 6 | ８ 製造方法欄 | エ | 「エ 滅菌医療機器にあっては、滅菌方法等を記載すること。」となっていますが、これは「滅菌医療用具の製造（輸入）承認申請における滅菌に関する取り扱いについて（その２ ）（医 薬 審 第 ８７７ 号平成１２ 年７ 月１８ 日）」の内容を記載すればよいのでしょうか。 | 指示を明確にする | 通知で示すものがあればその番号等を示すこと。
7 | 7 | ８ 製造方法欄 | ク | 当該医療機器の構成品を単品として流通させることがあるとして承認を取得する場合の当該構成品については、その構成品としての製造工程につ・・・・＜以下、省略＞ | 当該医療機器の構成品を単品として流通させることがあるとして承認を取得する場合の当該構成品（ただし、単品として医療機器の効能・効果・機能を有せず、自らが使用する目的で広く一般の者が購入でき得る製品、もしくはこれに類するものを除く）については、その構成品としての製造工程について・・・・＜以下略＞ | 汎用品を構成品として、単品流通させる場合がある。現行案では、こうした汎用品の製造所についても記述せざるを得なくなり、過剰な要求事項である。こうした管理対象となるのは、医療機器とみなされる範囲や滅菌など特に重要な工程に限定されるべきである。
8 | 7 | ８ 製造方法欄 | ク | 当該医療機器の構成品を単品として流通させることがあるとして承認を取得する場合の当該構成品については、その構成品としての製造工程について上記ア～キの事項を記載する必要があること・・・について | 「単品の製造方法も同じであれば、その旨の記載をすることで省略できる」とする。 | 単品の製造方法も同じであれば、同じである旨の記載をすれば、重複して別途記載する必要はないと考える。
9 | 7 | ８ 製造方法欄 | ケ | 構成品単体で医療機器として承認若しくは認証を取得しているもの、・・・成品の製造販売業許可番号及び承認番号・認定番号、販売名、並び・・・とあるがここでいう認定番号とは、認証番号とは違うのか |  | 認定番号とは、認証番号のことか又は何を指すのか教示願います。
10 | 7 | ８ 製造方法欄 | ケ | 構成品単体で医療機器として承認若しくは認証を取得しているもの、・・・成品の製造販売業許可番号及び承認番号・認定番号、販売名、並び・・・とあるが、ここでは単体承認品若しくは認証品であっても中間製品である医療機器と見なし、製造販売業ではなく製造業と考えるべきではないか。 | 製造販売業→製造業。それに応じて、承認番号、販売名も変更する。 | 製造販売業は製品を販売業には供給するが、製造業には供給しないと考えらる。
11 | 7 | ９ 貯蔵方法及び有効期間欄 |  | 「耐用期間についても・・」と記載されているが、貯蔵方法及び有効期間欄に耐用期間を記載するのか明記されていない | 耐用期間を定めたものについては本欄に記載し、・・・と訂正する。 | 明確化する。
12 | 7 | １０ 製造販売する品目の製造所欄 |  | 「製造業許可・認定申請中の場合」は、許可・認定が下りたら、その部分のページを差し替えるのでしょうか。 | 「製造業許可・認定申請中である」を追記する。 | 処理の迅速化を図る。
13 | 8 | １２ 備考欄 | （6） | 「（６ ）単回使用の場合はその旨記載すること。」とありますが、記載は不要と考えます。 | 記載不要とする | クラス分類通知の一般的名称には単回使用のものには名称が付加されているため、重複する。
14 | 8 | １２ 備考欄 | （12） | 治験届出番号及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構における対面助言番号を記載することあるが、必須ではないので、・・の場合は記載することと他と合わせた記載としてください。 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構における対面助言のあった場合はその番号を記載すること。 | 対面助言は必須事項ではないため。
15 | 8 | １２ 備考欄 | （18） | 当該品目の外観が把握できるような写真を貼付すること。とあるが、省略を可能とする。 | ４ 形状、構造及び原理欄に記載した場合は、添付を省略できる。 | 備考欄の趣旨から情報を補完するためでよい。
16 | 10 | （３ ）法第４１ 条第３ 項に規定する基準への適合性に関する資料 | A | 「Ａ 電気的安全性に関する資料では、JIST0601-1 （医用電気機器－第１ 部：安全に関する一般的要求事項）等、使用した規格への適合性を各項目毎に説明した上で､当該規格に適合していることを証明すること。」とありますが、JIST1001の経過措置の扱いについて |  | JIST1001の経過措置の扱いについて明確にして欲しい。
17 | 10 | （３ ）法第４１ 条第３ 項に規定する基準への適合性に関する資料 | A | 「ま た、電磁両立性に関する試験に際しては、平成14 年8 月30 日医薬審第0830006号厚生労働省医薬局審査管理課長通知「医療用具の電磁両立性に関する規格適合確認の取扱いについて」を参照すること。」とありますが、本課長通知と基本要件との整合を取る必要があるのではないでしょうか。 | 基本要件に通知運用の旨を記載する。
18 | 11 | （６）臨床試験の試験成績に関する資料 |  | 臨床試験の試験成績に関する資料 ア 「・・統計学的に評価可能な症例数とする・・」となっているが、承認側と申請側の見解相違がでるため、目標症例数を通知又はガイドラインで示してほしい。 |  | 要望
19 | 12 | （６）臨床試験の試験成績に関する資料 | エ | ・・・医療機器のうち新医療機器（ただし書きに該当する・・・）のただし書きが不明 |  | ただし書きの意味するところを教示願います
20 | 12 | （７）リスク分析に関する資料 |  | (7)イ イの他は・・・は誤記 | 「ア」の他 | 誤記訂正
21 | 16 | 別紙様式 |  | 審査用資料送付書に「返却資料欄」に言及してますが、送付所には提出資料欄しかありません。 | 提出資料欄を「提出/返却・資料欄」と訂正する。 | 返却資料をマーキングできる箇所も設けるべき
22 | 18 | 別紙1 | （4） | 「（４ ）適合性認証基準及び承認基準の定めのない管理医療機器であって、リスク評価が定まっていないもの。」とありますが、ここでいう「リスク評価」について |  | ここでいう「リスク評価」とは(2)(3)と同じく,承認実績数による評価と理解してよいででしょうか。もしくはさらに広い意味を持つものか具体的にお示し願いたい。
23 | 19 | 別紙2 | 1. (1) （イ） ① | 「①販売名の追加、変更、及び単独で医療用具に該当する構成品の名称変更は一部変更」とありますが、「①販売名の追加及び変更は一部変更」にしていただきたい。 | 「販売名の追加及び変更は一部変更」とする。 | 22頁の別紙3の変更届の範囲では、形状・構造および原理欄に「・単独で流通する構成品の上記の届出の範囲とされた名称変更に相当する名称変更」となっているので重複を避ける。
24 | 20 | 器具器械9 |  | 医用エックス線装置 型式の異なるごとに１品目」と記載されている。現行で、エックス線装置 は、代表型式に接尾語(例えばABC-Ⅰ、ABC-Ⅱ)を付与してシリーズ化(型式群)することが可能なので( )書きを追加する。 | 型式の異なる毎に１品目(同一型式群は１品目)とする。 | 現行で、エックス線装置 は、代表型式に接尾語(例えばABC-Ⅰ、ABC-Ⅱ)を付与してシリーズ化(型式群)することが可能なので
25 | 22 | 別紙3 | 原材料又は構成部品欄 | 「・組織・血液に短期接触する原材料で、自社の同レベルの生物学的安全性リスクを有する品目に使用されている使用前例のある原材料への変更」とありますが、自社の使用前例のあるものに関しても追加で変更届で処理できるようにして頂きたい。 また、同様に他社の使用前例があるものでも、同一材料であることが証明できる場合は、他社承認前例の材質への変更又は追加も変更届の範囲として頂きたい。 |  | 安全性リスクについて確認済みであるため。
26 | 22 | 別紙3 | 製造方法欄 | 製造販売業者、製造業者など、法人の統廃合・分割・商号変更に起因した名称変更は変更届の範囲として頂きたい。 |  | 業本来の内容に変更がない場合、業の承継を前提とした場合には変更届の範囲に名称変更を加えていただきたい。

## 添付資料概要作成の手引き（案）
「医療機器製造販売承認申請書添付資料概要作成の手引き（案）について」
番号 | 該当ページ | 該当項目 | 該当番号 | 質問・意見・確認 | 修正/対案 | 備考/理由
1 | 3 | 一般的留意事項 | 3 | 「３ ．頁は通しでつけること。」となっていますが、添付資料概要全てを通し番号にするのではなく、各項目毎（イ、ロ、ハ、・・・）の通し番号でも受け入れていただきたい。 | 頁は原則通しでつけるものとするが、項目ごとの通し番号に補助番つき等でも概要全体の順序が明確であればよいものとする。 | 差し換え時に頁の欠落、左右頁の違いなどの発生も少なくなり、審査期間を短縮できる。
2 | 7 | ３ ．３ 仕様 （添付資料ロ） | （5） | 「(5)貯蔵方法及び有効期間について、「貯蔵方法又は使用方法」欄を記載すること。」となっていますが、説明が不足している。 | 明示すること。 | 添付文書（案）の「貯蔵方法又は使用方法欄」の記載事項を指すのであればその旨明示願いたい。
3 | 8 | ４ ．２ ．２ 電気的安全性及び電磁両立性 | （1） | 「実施した電気的安全性及び電磁両立性に関する試験について、・・・」となっていますが、電磁両立性に関する試験に際しては、平成14 年8 月30 日医薬審第0830006号厚生労働省医薬局審査管理課長通知「医療用具の電磁両立性に関する規格適合確認の取扱いについて」を優先するのでしょうか。
4 | 12 | ４ ．４ ．1 臨床試験成績 | （2） | （2）は（3）の間違いと思われます。 | （3） と訂正する。
5 | 14 | ７ ．１ 製造工程と製造施設に関する情報 |  | 高度管理医療機器のうち埋込み又は留置を行うもの及び不具合が生じた場合生命の危険に直結する蓋然性が相対的に大きいと考えられる品目の場合には添付するが、管理医療機器には必要なリスク管理がなされており不要とすべき。 | 管理医療機器にあっては（6）（7）項等の必要な範囲で添付すれば足りることとする。 | リスクの低い管理医療機器にあっては、他の規制で安全は担保されている。
6 | 15 | ７ ．３ 品質管理に関する情報 |  | 高度管理医療機器のうち埋込み又は留置を行うもの及び不具合が生じた場合生命の危険に直結する蓋然性が相対的に大きいと考えられる品目の場合には添付するが、管理医療機器には必要なリスク管理がなされており不要とすべき。 | 管理医療機器にあっては省略することができることとする。 | リスクの低い管理医療機器にあっては、他の規制で安全は担保されている。